## 一戸建ての設計内容説明書
長期優良住宅設計内容説明書【一戸建ての木造軸組住宅及び枠組壁工法住宅用】 | [34 empty] | （第一面）
建築物の名称
建築物の所在地
設計者等の氏名
審査員氏名
認定事項等 |  |  |  | 確認項目 |  |  | 設計内容説明欄 | [26 empty] | 設計内容 確認欄
[7 empty] | 項目 |  |  |  | 設計内容 | [19 empty] | 記載図書
1構造躯体等の劣化対策 | ３－１ |  |  | 外壁の |  |  | 外壁の構造等 |  |  |  | □ | 外壁通気構造等 | [18 empty] | □ | 仕上表
| 劣化対策 |  |  | 軸組等 | [6 empty] | ・柱 |  |  |  |  | □ | 製材、集成材等＋薬剤処理 | [13 empty] | □ | 矩計図
| 等級 | [5 empty] | （地面から１m） | [8 empty] | □ | 製材、集成材等＋小径13.5㎝ | [13 empty] | □ | 伏図等
| （構造躯体等） | [14 empty] | □ | 製材、集成材等＋耐久性区分Ｄ1＋小径12.0㎝以上 | [13 empty] | □
[16 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
[11 empty] | ・柱以外の軸材 |  |  |  |  | □ | 製材、集成材等又は構造用合板等+薬剤処理
[12 empty] | 間柱・筋交・胴縁等 |  |  |  | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種
[11 empty] | ・合板 |  |  |  |  | □ | 構造用合板+薬剤処理
[11 empty] | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理）
[11 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [14 empty] | ）
|  |  |  | 土台 |  |  | 防腐・防蟻 |  |  |  | □ | 土台に接する外壁下端水切り | [18 empty] | □ | 仕上表
[7 empty] | 処理 |  |  |  | □ | Ｋ３以上の薬剤処理（工場処理） | [18 empty] | □ | 矩計図
[11 empty] | □ | 耐久性区分Ｄ１のうち、ヒノキ等の高耐久樹種 | [18 empty] | □ | 伏図等
[11 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [14 empty] | ） | □
|  |  |  | 浴室・脱衣 |  |  | 防水上の措置 |  |  |  | □ | 浴室 : |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ | [5 empty] | □ | 浴室ユニット（JIS A4416適合品） | [7 empty] | □ | 仕上表
|  |  |  | 室の防水 | [10 empty] | □ | 外壁軸組等の防腐措置等（K3以上） | [14 empty] | □ | 平面図
[12 empty] | 方法： |  | （ | [15 empty] | ） | □
[11 empty] | □ | 脱衣室 : |  |  | □ | 防水上有効な仕上げ |  |  |  |  | □ | 外壁軸組等の防腐措置等（K3以上）
[12 empty] | 方法： |  | （ | [15 empty] | ）
|  |  |  | 地盤 |  |  | 防蟻措置 |  |  |  | ・防蟻措置 |  |  |  |  | （ | □ | 有 |  |  |  | □ | 対象区域外 | [6 empty] | ） | □ | 矩計図
[12 empty] | □ | べた基礎等 |  |  |  | □ | 土壌処理 |  |  |  | □ | その他 | [7 empty] | □
[12 empty] | 方法： |  | （ | [15 empty] | ）
|  |  |  | 基礎高さ |  |  | 基礎高さ |  |  |  | □ | 地面から基礎上端又は土台下端までの高さが400mm以上
|  |  |  | 床下防湿 |  |  | 床下地盤面の |  |  |  | □ | 防湿方法 |  |  | 〔 | □ | コンクリート |  |  |  | □ | 防湿フィルム | [8 empty] | □ | 矩計図
|  |  |  | 措置等 |  |  | 防湿措置 | [8 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [9 empty] | ）〕 | □ | 伏図等
[7 empty] | 床下換気措置 |  |  |  | □ | 換気措置 |  |  | 〔 | □ | 換気口 |  |  | □ | ねこ土台 |  |  | □ | その他 |  |  |  |  | 〕 | □
[11 empty] | □ | 基礎断熱工法
|  |  |  | 小屋裏 |  |  | 小屋裏換気 |  |  |  | ・小屋裏の有無 | [7 empty] | （ | □ | 有 |  |  | □ | 無 |  |  |  |  | ） | □ | 立面図
|  |  |  | 換気 |  |  | の措置 |  |  |  | ・小屋裏換気設置の有無 | [7 empty] | （ | □ | 有 |  |  | □ | 無（屋根断熱工法等）） | [5 empty] | □
|  |  |  | 認定書等 |  |  | 認定書等活用 |  |  |  | □ | 認定書等の活用(第三面に記入）
| 評価方法基準 |  |  | 点検措置 |  |  | 床下空間 |  |  |  | ・床下空間への点検口の設置 | [19 empty] | □ | 平面図
| 以外の基準 | [10 empty] | □ | 区分された床下空間ごとに点検口を設置 | [17 empty] | □
[7 empty] | 小屋裏空間 |  |  |  | ・小屋裏空間への点検口の設置
[12 empty] | □ | 区分された小屋裏空間ごとに点検口を設置
[7 empty] | 床下空間の |  |  |  | ・床下空間の有効高さ 330mm以上 | [9 empty] | （ | □ | 有 |  | □ | 無 |  |  |  | ）
[7 empty] | 有効高さ |  |  |  | ・点検に支障のない範囲で上記寸法に満たない部分の有無
[12 empty] | [ | □ | 無 |  | □ | 有 | （ | [11 empty] | ）]
2耐震性 | １－１ |  |  | 構造躯体 |  |  | 地震力及び |  |  |  | □ | 壁量計算による（階数が２以下の木造の建築物における基準） | [18 empty] | □ | 仕上表
| 耐震等級 |  |  | 及び |  |  | 風圧力 |  |  |  | □ | 許容応力度計算による(ルート1) | [18 empty] | □ | 伏図
| （倒壊等防止） |  |  | 基礎等 | [6 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [14 empty] | ） | □ | 壁量計算書
[7 empty] | 基礎 |  |  |  | □ | 許容応力度計算による | [18 empty] | □ | 構造計算書
| □ | 等級２ | [8 empty] | □ | スパン表 |  |  | （ | [14 empty] | ） | □ |  |  |  |  | □
| □ | 等級３ | [8 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [14 empty] | ）
[7 empty] | 横架材 |  |  |  | □ | 許容応力度計算による
[11 empty] | □ | スパン表 |  |  | （ | [14 empty] | ）
[11 empty] | □ | その他 |  |  | （ | [14 empty] | ）
[7 empty] | 認定書等活用 |  |  |  | □ | 認定書等の活用(第三面に記入）
| 評価方法基準 |  |  | 限界耐力 |  |  | 安全限界 |  |  |  | □ | 限界耐力計算による
| 以外の基準 |  |  | 計算 |  |  | 変形の検討 |  |  |  | □ | 各階の安全限界変形の基準に適合
| １-３その他 |  |  | 免震 |  |  | 免震建築物 |  |  |  | □ | 平成12年建設省告示第2009号第1第3号による免震建築物 | [18 empty] | □
| （地震に対する | [9 empty] | □ | 免震層及び免震材料の維持管理に関する図書の作成 | [18 empty] | □
| 構造躯体の | [29 empty] | □
| 倒壊等防止） |  |  | 認定書等 |  |  | 認定書等活用 |  |  |  | □ | 認定書等の活用(第三面に記入）
長期優良住宅設計内容説明書【一戸建ての木造軸組住宅及び枠組壁工法住宅用】 | [34 empty] | （第二面）
認定事項等 |  |  |  | 確認項目 |  |  | 設計内容説明欄 | [26 empty] | 設計内容 確認欄
[7 empty] | 項目 |  |  |  | 設計内容 | [19 empty] | 記載図書
4維持管理・更新の容易性 | ４－１ |  |  | 専用配管 |  |  | コンクリート |  |  |  | □ | 給水・給湯・排水管がコンクリート内に埋込まれていない | [18 empty] | □ | 仕上表
| 維持管理 | [5 empty] | 内埋込み配管 | [5 empty] | （コンクリートブロックを含む） | [17 empty] | □ | 配置図
| 対策等級 |  |  | 地中 |  |  | 埋設管上の |  |  |  | □ | 地中埋設管（給水・給湯・排水管）上のコンクリート打設無 | [18 empty] | □ | 平面図
| （専用配管） |  |  | 埋設管 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 |  |  |  |  | （ | □ | 土間コンその他のみ有 | [6 empty] | □ | 条例等による対象区域外 | [7 empty] | ） | □ | 基礎伏図
| （ガス管を除く） |  |  | 排水管の |  |  | 内面の仕様 |  |  |  | □ | 排水管内面が平滑である | [18 empty] | □ | 設備図
|  |  |  | 性状等 |  |  | 設置状態 |  |  |  | □ | たわみ、抜け等が生じないよう設置 | [18 empty] | □
|  |  |  | 専用 |  |  | 排水管の |  |  |  | □ | 便所、その他水廻りに必要な清掃措置の確保 | [18 empty] | □
|  |  |  | 排水管 |  |  | 清掃措置 | [23 empty] | □
|  |  |  | 配管 |  |  | 主要接合部等 |  |  |  | □ | 主要接合部等の点検措置等の確保
|  |  |  | 点検口 |  |  | の点検措置
6省エネルギー対策 | ５－１ |  |  | 適用する基準 | [5 empty] | □ | 非住宅・住宅計算法（告示第265号） | [10 empty] | □ | 住宅仕様基準（告示第265号）
| 断熱等 |  |  | 躯体・開口部の断熱性能等 |  | 断熱材の種類と厚さ |  |  |  | □ | 屋根（ | [15 empty] | ) |  |  | mm | □ | 矩計図
| 性能等級 | [8 empty] | □ | 天井（ | [15 empty] | ) |  |  | mm | □ | 仕上表
| （ |  | ）地域 | [6 empty] | 壁（ | [16 empty] | ) |  |  | mm | □
[10 empty] | 床 | 外気に接する部分（ | [15 empty] | ) |  |  | mm
[11 empty] | その他の部分（ | [15 empty] | ) |  |  | mm
[10 empty] | 土間床等の外周部 |  |  | 外気に接する部分（ | [13 empty] | ) |  |  | mm
[13 empty] | その他の部分（ | [13 empty] | ) |  |  | mm
[10 empty] | ﾙｰﾌﾊﾞﾙｺﾆｰ |  |  |  | □ | 屋根( | [11 empty] | ) |  |  | mm
[14 empty] | □ | 天井( | [11 empty] | ) |  |  | mm
[6 empty] | 窓・ドア等の断熱性 |  |  |  | □ | 記載図書による（ | [18 empty] | ） | □ | 平面図
[10 empty] | □ | 仕様( | [18 empty] | ） | □ | 仕上表
[12 empty] | （ | [17 empty] | ） | □
[6 empty] | 窓・ドア等の日射遮蔽措置 |  |  |  | □ | 記載図書による（ | [18 empty] | ） | □ | 平面図
[10 empty] | □ | 仕様( | [18 empty] | ） | □ | 仕上表
[12 empty] | （ | [17 empty] | ） | □
|  |  |  | 非住宅・住宅計算法を適用する場合 |  | 外皮平均熱貫流率 |  |  |  | □ | 外皮平均熱貫流率（UA)の基準に適合 | [19 empty] | □ | 計算書
[16 empty] | UA値 |  |  | （ | [6 empty] | W/㎡K) |  |  |  |  | □
[6 empty] | 冷房機の平均日射熱取得率 |  |  |  | □ | 冷房期の平均日射熱取得率（ηAC)の基準値に適合する
[16 empty] | ηAC値 |  |  | （ | [6 empty] | ）
|  |  |  | 設計・施工指針(附則)を適用する場合 |  | 適用条件 |  |  |  | 開口部比率（ | [15 empty] | ） |  |  |  |  | □ | 平面図
[6 empty] | 躯体の断熱性能等 |  |  |  | □ | 熱貫流率の基準に適合 | [7 empty] | □ | 熱抵抗の基準に適合 | [10 empty] | □ | 仕上表
[6 empty] | 開口部の断熱性能等 |  |  |  | 開口部比率の区分 | [20 empty] | □ | 矩計図
[11 empty] | □ | 区分(い) |  |  |  | □ | 区分(ろ) |  |  |  | □ | 区分(は) |  |  |  | □ | 区分(に)
[10 empty] | □ | 緩和措置有り |  |  |  | 〔 | □ | 窓の断熱(2％緩和） | [5 empty] | □ | 窓の日射(4％緩和） | [5 empty] | 〕 | □
|  |  |  | 結露防止対策 |  | 結露の発生防止対策 |  |  |  | □ | 繊維系断熱材等の使用 | [19 empty] | □ | 平面図
[11 empty] | □ | 防湿層の設置有り | [18 empty] | □ | 仕上表
[11 empty] | □ | 除外規定適用（ | [17 empty] | ） | □ | 矩計図
[10 empty] | 通気層の設置 | [20 empty] | □
[11 empty] | 屋根 |  | □ | 通気層の設置有り | [5 empty] | □ | 防風層の設置有り
[13 empty] | □ | 除外規定適用（ | [15 empty] | ）
[11 empty] | 外壁 |  | □ | 通気層の設置有り | [5 empty] | □ | 防風層の設置有り
[13 empty] | □ | 除外規定適用（ | [15 empty] | ）
7その他認定基準 | 住宅の規模 |  |  | 住宅面積 |  |  | 住宅の面積 |  |  |  | ・住宅の専用面積 | [5 empty] | （ |  |  |  |  | ㎡ | ） | [7 empty] | □ | 面積表
[11 empty] | ・40㎡以上ある階 | [5 empty] | （ |  |  | 階 | ） | （ |  |  |  |  | ㎡ | ） |  |  | □ | 平面図
[12 empty] | うち階段部分面積 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | ㎡ | ） | [7 empty] | □
| 維持保全 |  |  | 維持保全 |  |  | 維持保全 |  |  |  | ・期間 | [5 empty] | （ |  |  | ） | 年以上 | [9 empty] | □ | 申請書
| の方法 | [5 empty] | の期間等 |  |  |  |  | □ | その他の基準への適合 | [17 empty] | □ | 維持保全計画書
□
| 資金計画 |  |  | 資金計画 |  |  | 費用の設定 |  |  |  | □ | 建築に要する費用の設定 | [18 empty] | □ | 申請書
[11 empty] | □ | 維持保全に要する費用の設定 | [18 empty] | □
| 居住環境 |  |  | まちなみ |  |  | 地区計画等 |  |  |  | □ | 地区計画等、景観計画、建築協定、条例、その他地方公共 | [18 empty] | □ | 別添
| への配慮 |  |  | への配慮 |  |  | への適合 |  |  |  |  | 団体が自主的に定める要綱等のうち、所管行政庁が選定・ | [18 empty] | □
公表したものに適合
[11 empty] | □ | 選定・公表したものに該当なし
[11 empty] | □ | 住宅の建築制限がある都市計画施設等の区域として、所管
行政庁が選定・公表したものの区域外
[11 empty] | □ | 選定・公表なし
長期優良住宅設計内容説明書【一戸建ての木造軸組住宅及び枠組壁工法住宅用】 | [34 empty] | （第三面）
―認定書等―
性能表示事項 |  |  |  | 種別 | [11 empty] | 番号 | [11 empty] | 認定書等添付状況
|  |  |  | □ | 型式認定 |  |  | □ | 認証 |  |  | □ | 特認 | [14 empty] | □ | 一式添付 |  |  |  | □
|  |  |  | □ | 型式確認 |  |  | □ | 同等性証明
|  |  |  | □ | 型式認定 |  |  | □ | 認証 |  |  | □ | 特認 | [14 empty] | □ | 一式添付 |  |  |  | □
|  |  |  | □ | 型式確認 |  |  | □ | 同等性証明
|  |  |  | □ | 型式認定 |  |  | □ | 認証 |  |  | □ | 特認 | [14 empty] | □ | 一式添付 |  |  |  | □
|  |  |  | □ | 型式確認 |  |  | □ | 同等性証明
|  |  |  | □ | 型式認定 |  |  | □ | 認証 |  |  | □ | 特認 | [14 empty] | □ | 一式添付 |  |  |  | □
|  |  |  | □ | 型式確認 |  |  | □ | 同等性証明

## 維持保全計画書（参考）
維 持 保 全 計 画 書 ( 30年間)
点検部位 |  |  | 主な点検項目 | 点検の時期 | 定期的な 手入れ等 | 更新・取替の 時期、内容
構造躯体 | 基礎 | コンクリート基礎立ち上がり | ひび割れ、欠損。 沈下、換気口のふさがり、 錆び、蟻道、等 | 5、10、15、20、25、30年★ | － | 建替え時に 更新
| 土台 | 土台 | 基礎からのずれ・浮き、 断面欠損、腐朽、蟻道 | 5、10、15、20、25、30年★ | 5年で防腐・ 防蟻処理 | 建替え時に 更新
| 床組 | 大引き、 床束、根太 | 腐朽・蟻害、傾斜、たわみ、 床鳴り、振動、等 | 5、10、15、20、25、30年★ | 5年で防腐・ 防蟻処理 | 建替え時に 更新
| 軸組 | 柱、間柱、 筋かい、胴差 | 傾斜、断面欠損、 腐朽・蟻害、等 | 10、20、30年★ |  | 建替え時に 更新
| 小屋組 | たる木、 もや、棟木、 小屋づか | 雨漏り等の跡、 小屋組の接合部のわれ | 10、20、30年★ |  | 建替え時に 更新
屋根・外壁・開口部等 | 屋根 | 瓦ふき | ずれ、はがれ、浮き、われ、 雨漏り、変形、等 | 5、10、15、 20(葺替)、 25、30年 |  | 20年で全面 葺き替えを 検討
| 外壁 | サイディング壁（窯業系） | 割れ、欠損、剥がれ、 シーリング材の破断、等 | 3、6、9、12、 15（全面補修）、18、21、24、 27、30年★ | ３年で トップコート 吹替え | 15年で全面 補修を検討
| 雨樋 | 雨樋 | 破損、詰まり、はずれ、ひび、 軒樋の垂れ下がり | 3、7（取替）、10、 14（取替）、17、 21（取替）、24、 28（取替）、30年 |  | 7年で全面 取替を検討
| 軒裏 | 軒裏天井 | 腐朽、雨漏り、はがれ、 たわみ、ひび割れ | 3、6、12、 15（取替）、18、 21、24、27、 30（取替）年★ |  | 15年で全面 取替を検討
| 開口部 | 屋外に面する開口部 | 建具周囲の隙間、 建具の開閉不良、等 | 5、10、15、 20（取替）、 25、30年★ |  | 20年で全面 取替を検討
設備 | 配管設備 | 給水管 | 漏水、赤水、 給水流量の不足など | 5、10、15、 20（取替）、 25、30年 | 水漏れは 直ちに補修 | 20年で全面 取替を検討
|  | 配水管 | 漏水、排水 | 5、10、15、 20（取替）、 25、30年 | 水漏れは 直ちに補修 | 20年で全面 取替を検討
留意事項等
○ ★は地震や台風時の後、当該点検の時期にかかわらず臨時点検を行うものとする。
○ 各点検検の結果を踏まえ、必要に応じて調査、修繕又は改良を行うものとする。
○ 各点検において、劣化の状況等に応じて適宜維持保全の方法について見直すものとする。
○ 長期優良住宅建築等計画に変更があった場合、必要に応じて維持保全の方法の変更を行うものとする。